## DATA
Program Mode Result
(ST5680) |  |  | #▶Get result | #▶Data clear
|  |  | #DISP(OFF) | #DISP(OFF)
|  |  | #SUB(E2) | #JMP(SEQ!D5)
#JMP(SEQ!B5)
Judge | FAIL
| Mode | Date | Voltage (V) | Current (A) | Resistance (Ω) | Range | Time (s) | Judge | Timer
1 | W | 2023-10-19 11:27 | 99.55 | 1.358e-06 | 73320000 | 300uA | 0 | PASS | 0
2 | IR | 2023-10-19 11:27 | 298.8 | 1.356e-06 | 1e+24 | 10Mohm | 0 | PASS | 0
3 | W | 2023-10-19 11:27 | 497.9 | 0.001848 | 269400 | 3mA | 0.9 | UFAIL | 0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## SEQ
| # get result |  | # data clear
| #OW |  | #
| # |  | #CLEAR(C11:K64)
#
#
#
| :FETCh:RESult:PROGram? | FAIL
#
| :FETCh:RESult:PROGram:STEP:COUNt? | 3
#
1 | :FETCh:RESult:PROGram:STEP? 1,1019 | W | 2023-10-19 11:27 | 99.55 | 1.358e-06 | 73320000 | 300uA | 0 | PASS | 0
2 | :FETCh:RESult:PROGram:STEP? 2,1019 | IR | 2023-10-19 11:27 | 298.8 | 1.356e-06 | 1e+24 | 10Mohm | 0 | PASS | 0
3 | :FETCh:RESult:PROGram:STEP? 3,1019 | W | 2023-10-19 11:27 | 497.9 | 0.001848 | 269400 | 3mA | 0.9 | UFAIL | 0
4 | #
5 | #
6 | #
7 | #
8 | #
9 | #
10 | #
11 | #
12 | #
13 | #
14 | #
15 | #
16 | #
17 | #
18 | #
19 | #
20 | #
21 | #
22 | #
23 | #
24 | #
25 | #
26 | #
27 | #
28 | #
29 | #
30 | #
31 | #
32 | #
33 | #
34 | #
35 | #
36 | #
37 | #
38 | #
39 | #
40 | #
41 | #
42 | #
43 | #
44 | #
45 | #
46 | #
47 | #
48 | #
49 | #
50 | #
１．設定
－１．コンマとセミコロンで分割をONにする
２．動作
－１．緑色付きセルにカーソルを移動
－２．コマンド送受信ボタンを押す
本Excelは制御の参考として作成したものであり、動作の保証およびサポートをするものではありません。
1. Setting
-1. Split by COMMA and SEMICOLON
2. Operation
-1. Move the cursor to the green cell
-2. Press start button
This Excel was created as a control reference, and its operation is not guaranteed or supported.