## DATA
Equivalent Circuit Analysis Resilts
(IM3570, IM758x) |  | #▶Get result |  | #▶Data clear
|  | #DISP(OFF) |  | #DISP(OFF)
|  | #SUB(E2) |  | #JMP(SEQ!E5)
#JMP(SEQ!B5)
| MODEL | E
| R1 | 2712771 | Ω
| C1 | 2.3256e-15 | F
| L1 | 5.8466 | H
| C0 | -2.3256e-15 | F
| Qm | 18.4829
| K | 2.364
| fr | 1567400 | Hz |  |  | resonance
| fa | 237.48 | Hz |  |  | antiresonance
| PARA1 ⊿ | 1048761000000000
| PARA2 ⊿ | 86.1653
| fs | 1364900 | Hz | 3.6863e-07 | S | series resonance
| fp | 191.4 | Hz | 35589180000 | Ω | parallel resonance

## DATA(A-E)
Equivalent Circuit Analysis Resilts
(IM3590 A-E) |  | #▶Get result |  | #▶Data clear
|  | #DISP(OFF) |  | #DISP(OFF)
|  | #SUB(E2) |  | #JMP(SEQ!K5)
#JMP(SEQ!H5)
| MODEL | E
| R1 | 1907.48 | Ω
| C1 | 8.797e-10 | F
| L1 | 1.4739 | H
| C0 | 1.0585e-08 | F
| Qm | 21.4588
| K | 0.31199
| fr | 4457.9 | Hz |  |  | resonance
| fa | 4536.7 | Hz |  |  | antiresonance
| PARA1 ⊿ | 266.505
| PARA2 ⊿ | 2.3706
| fs | 4420 | Hz | 0.00052425 | S | series resonance
| fp | 4600 | Hz | 7775.32 | Ω | parallel resonance

## DATA(1-4)
Equivalent Circuit Analysis Resilts
(IM3590 1-4) |  | #▶Get result |  | #▶Data clear
|  | #DISP(OFF) |  | #DISP(OFF)
|  | #SUB(E2) |  | #JMP(SEQ!P5)
#JMP(SEQ!M5)
| MODEL | 1
| L1 | 1.4964e-05 | H
| RS | -0.17464 | Ω
| R1 | 55.9019 | Ω
| R2 | 0 | Ω
| P1 | 1.0596
| T1(C1) | 1.6435e-07 | (F)
| P2 | 0
| T2(C2) | 0 | (F)
| PARA1 ⊿ | 552.962
| PARA2 ⊿ | 5257.27
ω
| Circle1 | 27.776 | -3.2314 | 56.274 | -0.1151 | 108840
| Circle2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SEQ
| [A～E] |  |  |  |  | [A～E] |  |  |  | [1～4]
[6 empty] | IM3590 |  |  |  | IM3590
| # get resilt |  |  | # data clear |  | # get resilt |  |  | # data clear | # get resilt |  |  | # data clear
| #OW |  |  | # |  | #OW |  |  | # | #OW |  |  | #
| # |  |  | #CLEAR(C11:C21) |  | # |  |  | #CLEAR(I11:I21) | # |  |  | #CLEAR(N11:N28)
| :HEAD OFF |  |  | #CLEAR(C23:D30) |  | :HEAD OFF |  |  | #CLEAR(I23:J30) | :HEAD OFF |  |  | #CLEAR(N22:Q27)
| # |  |  |  |  | # |  |  |  | #
| # |  |  |  |  | # |  |  |  | #
| :CIRCuit:ANALysis:MODel? | E |  |  |  | :CIRCuit:ANALysis:MODel:ELECtric? | E |  |  | :CIRCuit:ANALysis:MODel:CHEMical? | 1
| # |  |  |  |  | # |  |  |  | #
| :CIRCuit:ANALysis:RESult? R1 | 2712771 |  |  |  | :CIRCuit:ANALysis:RESult? R1 | 1907.48 |  |  | :CIRCuit:ANALysis:RESult? L1 | 1.4964e-05
| :CIRCuit:ANALysis:RESult? C1 | 2.3256e-15 |  |  |  | :CIRCuit:ANALysis:RESult? C1 | 8.797e-10 |  |  | :CIRCuit:ANALysis:RESult? RS | -0.17464
| :CIRCuit:ANALysis:RESult? L1 | 5.8466 |  |  |  | :CIRCuit:ANALysis:RESult? L1 | 1.4739 |  |  | :CIRCuit:ANALysis:RESult? R1 | 55.9019
| :CIRCuit:ANALysis:RESult? C0 | -2.3256e-15 |  |  |  | :CIRCuit:ANALysis:RESult? C0 | 1.0585e-08 |  |  | :CIRCuit:ANALysis:RESult? R2 | 0
| :CIRCuit:ANALysis:RESult? Qm | 18.4829 |  |  |  | :CIRCuit:ANALysis:RESult? Qm | 21.4588 |  |  | :CIRCuit:ANALysis:RESult? P1 | 1.0596
| :CIRCuit:ANALysis:RESult? K | 2.364 |  |  |  | :CIRCuit:ANALysis:RESult? K | 0.31199 |  |  | :CIRCuit:ANALysis:RESult? T1 | 1.6435e-07
| # |  |  |  |  | # |  |  |  | :CIRCuit:ANALysis:RESult? P2 | 0
fr | :MEASure:ANALysis:PHASe:ZERO? RESonant | 1567400 |  |  | fr | :MEASure:ANALysis:PHASe:ZERO? RESonant | 4457.9 |  |  | :CIRCuit:ANALysis:RESult? T2 | 0
fa | :MEASure:ANALysis:PHASe:ZERO? ANTIresonant | 237.48 |  |  | fa | :MEASure:ANALysis:PHASe:ZERO? ANTIresonant | 4536.7 |  |  | #
| # |  |  |  |  | # |  |  |  | :MEASure:ANALysis:DELTa? | 552.962 | 5257.27
| :MEASure:ANALysis:DELTa? | 1048761000000000 | 86.1653 |  |  | :MEASure:ANALysis:DELTa? | 266.505 | 2.3706 |  | #
| # |  |  |  |  | # |  |  |  | :MEASure:ANALysis:CIRCle? 1 | 27.776 | -3.2314 | 56.274 | -0.1151
fs | :MEASure:ANALysis:PEAK? G, LMAX | 1364900 | 3.6863e-07 |  | fs | :MEASure:ANALysis:PEAK? G, LMAX | 4420 | 0.00052425 |  | :MEASure:ANALysis:OMEGa? 1 | 108840
fp | :MEASure:ANALysis:PEAK? RS, LMAX | 191.4 | 35589180000 |  | fp | :MEASure:ANALysis:PEAK? RS, LMAX | 4600 | 7775.32 |  | #JMP(M29)
fm | :MEASure:ANALysis:PEAK? Z, LMIN | 1605400 | 1193577 |  | fm | :MEASure:ANALysis:PEAK? Z, LMIN | 4375 | 1739.06 |  | :MEASure:ANALysis:CIRCle? 2
fn | :MEASure:ANALysis:PEAK? Z, LMAX | 225.12 | 99160230000 |  | fn | :MEASure:ANALysis:PEAK? Z, LMAX | 4600 | 9118.65 |  | :MEASure:ANALysis:OMEGa? 2
f1 | :MEASure:ANALysis:PEAK? B, LMAX | 1605400 | 8.0429e-07 |  | f1 | :MEASure:ANALysis:PEAK? B, LMAX | 4015 | 0.0004735 |  | #
f2 | :MEASure:ANALysis:PEAK? B, LMIN | 2612400 | -5.4103e-07 |  | f2 | :MEASure:ANALysis:PEAK? B, LMIN | 4510 | -6.2753e-05
１．設定
－１．コンマとセミコロンで分割をONにする
２．動作
－１．緑色付きセルにカーソルを移動
－２．コマンド送受信ボタンを押す
本Excelは制御の参考として作成したものであり、動作の保証およびサポートをするものではありません。
1. Setting
-1. Split by COMMA and SEMICOLON
2. Operation
-1. Move the cursor to the green cell
-2. Press start button
This Excel was created as a control reference, and its operation is not guaranteed or supported.