## 日置電機株式会社 受注発送センター行

＜お客様情報のご提供のお願い＞

# --- 漏れ電流試験器　----

ST5540、ST5541　＊バージョンアップ対応＊

誠に恐縮ながら以下のお客様情報をご記入いただき、対象品に添付して、**着払い**にて弊社受注発送センター宛てに発送していただきますようお願い申し上げます。

**不具合対象品については、無償でバージョンアップ**いたします。

お手数をお掛けし申し訳ございませんが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

・不具合対象製品

ST5540、ST5541共に2010年の発売から2024年11月までに出荷した製品となります。

製造番号およびファームウェアバージョン番号は以下の通りです。（ST5540、ST5541共通）

製造番号：101108085 ～ 241138793

ファームウェアバージョン番号：Ver.1.01 ～ Ver.1.11

不具合対象品の発送先 : 〒386-1192　　長野県上田市小泉81

日置電機株式会社　受注発送センター宛　　TEL:0268-28-1688

　 <お客様情報>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ST554ｘ送付台数 | 　　　　　　　台 | 本体の製造番号 |  |
| お客様名（会社名） |  |
| ご住所 | 〒 |
| TEL |  | e-mail または FAX |  |
| ご担当者の所属・お名前（受取者） |  |
| 直送先（住所と同じ場合は省略可） |  |
| **校正の結果「弊社基準」をはずれた場合の処置** | **調整する(連絡不要)　　/　　調整せず返却**※選択が無い場合は調整せず返却させていただきます |
| 検査成績表（無償） |  要　　/　　不要　※選択がない場合は不要とさせていただきます |
| トレーサビリティ体系図（無償） | 要　　/　　不要　※選択がない場合は不要とさせていただきます |
| 校正証明書（無償） | 要　　/　　不要　※選択がない場合は不要とさせていただきます |

以上